## Slide 1: Digitalni jednosmerni voltmetar
Studenti:
Glorija Došlo 2019/0065
Kristina Rajković 2019/0447
MENTOR:
DOC. DR NIKOLA BASTA

## Slide 2: Zadatak
Pomoću platforme Arduino ATMega 2560 napraviti digitalni DC (JEDNOSMERNI) VOLTMETAR i omogućiti očitavanje bipolarnog (pozitivnog i negativnog) napona na posmatranom elementu pomoću računara, numerički i grafički. Test naponi treba da budu u opsegu ±9 V. Obezbediti mapiranje bipolarnog napona na pozitivan ulazni napon analognog pina u opsegu od 0 do +5 V. Proveriti ispravnost i funkcionalnost voltmetra na prostom kolu napajanog baterijom od 9V.

## Slide 3: Sabirač
Izlazni napon
Ulazni napon
Referentni napon
Napajanje operacionog pojačavača

## Slide 4: Proračun
Poznate veličine: minimalni i maksimalni ulazni i izlazni napon, odnos otpornosti
Nepoznate veličine: odnos otpornosti i referentni napon
Izlazni napon
Ulazni napon
Ofsetni napon
Pojačanje operacionog pojačavača
Transfer funkcija operacionog pojačavača

## Slide 5: Šema električnog kola
Mereni signal
Referentni napon
Izlazni signal ka Arduino mikrokontroleru
Test kolo
Napajanja
Razdelnik napona
Jedinični operacioni pojačavač

## Slide 6: Šema električnog kola u alatu Fritzing

## Slide 7: Šema električnog kola u alatu Fritzing(1)

## Slide 8: Programiranje Arduino mikrokontrolera

## Slide 9: Programiranje Arduino mikrokontrolera(1)

## Slide 10: Analiza greške
Analiza greške vršena je poređenjem tačnih vrednosti i vrednosti koje meri Arduino mikrokontroler što je prikazano na prvoj tabeli. Takođe, vršeno je poređenje merenih vrednosti multimetrom i Arduino mikrokontrolerom.

## Slide 11: Grafički korisnički interfejs
GUI aplikacija prikazuje napon kakav očitava Arduino mikrokontroler, mapiran u odgovarajući opseg, kao i mereni signal. Crta se i grafik zavisnosti merenog signala od vremena.
Moguće je izabrati port i vrši se provera da li na njemu postoji povezan Arduino mikrokontroler. Dugme „Zaustavi“ služi za zaustavljanje aplikacije, a ponovni pritisak na njega je ponovo pokreće. Aplikacija je zaštićena od grešaka u konekciji. Kompletan kod priložen je u dokumentaciji projekta.

## Slide 12
Hvala na pažnji!